福建师范大学附属福清德旺中学关于

发电机采购项目方案公开征集的公告

校内项目编号: DWZX20220331002

项目所在地: 福建省福州市福清市高山镇垄上村
一 、项目条件
    1、本项目已预算经福清市教育局预算批复,项目资金来源为专项拨款，现进行方案征集；

2、本项目已立项，具备招标条件,现进行询价。
二、项目概况和征集内容

1、项目概况：学校位于福清市高山镇垄上村，占地面积147亩，在校学生人数3500人左右。我校原有的发电机组功率小且设备陈旧，故障频出。根据学校现有的用电负荷情况，购买一台500KW发电机，以满足消防及应急使用要求。

2、征集内容：

容量（KVA）625；功率（KW）500；额定电流（A）900；额定输出电压（V）三相四线制 400/230；频率（Hz）50；额定转速（rpm）1500；额定功率因数0.8（滞后）；绝缘等级H级；防护等级IP23；冷却方式闭式循环水冷启动、停机方式:自动（电瓶启动）

三、报名人资格要求

1、本次方案征集接受境内(指中华人民共和国大陆地区、港澳台地区)及境外(指中华人民共和国大陆地区、港澳台以外地区)具有独立法人的供应商参加;

2、参加方案报名的供应商须具有履行合同所必需的设

备和专业技术能力;

3、本项目不允许联合体投标。

四、公告时间:  2022年4月7日-2022年4月13日

五、方案文件的递交截止时间: 2022年4月14日16时29分59秒（逾期采购人将不再受理）

六、其他要求

1、项目设计必要的情况下，允许实地察看或提供平面图等必要的可公开的数据、如果是当场报名递交材料的，出具回执单给报名人，快递报名的（采购单位做好接收单登记，供应商自行保管好快递凭据）以邮件送达单位的时间为准（以快递员与联系人的通话记录、短信记录、单位收发室登记时间记录为准），截止时间后报送的不予接收（截止时间收件人必须到单位收发室查收邮件）；

2、报名人报来的征集方案必须包含报价（非系统集成的单体项目，询价单价必须包含所有辅材、安装调试费、税费等，不得另行再单列。属于系统集成的项目，允许逐一按照现场实际情况列出具体的需求辅材、不得再有其它辅材及安装调试费，方案总价必须含税费），征集的方案允许先体现品牌（以便结合使用需求选择性价比高的商品），提供的纸质的材料不得用体现公司信息的纸张，统一用A4纸张双面打印（效果图、设计图纸允许另外用纸）和U盘拷贝，不得体现公司名称、不得加盖公司公章、不得体现联系人及联系方式及地址、不得做任何记号等（采购单位评审时编“评审码”），否则方案无效；报名人必须将纸质和U盘拷贝的方案一并用档案袋或其它包装密封牢固，封面四角允许盖章，封面允许体现公司名称、联系人姓名及公司电话、联系人手机号码等基本信息。

七、联系方式

1、单位地址：福建省福州市福清市高山镇垄上村
2、联系人姓名：  林文志          杨武

3、办公室电话： 0591-22165282

4、手  机：   13055751941    18960933966

5、邮  编： 350319

八、监督电话

1、福建省福清市教育局监察室：0591-85210463

2、福建省福清市教育局教学仪器站：0591-85210479

单位名称：福建师范大学附属福清德旺中学

时间：   2022年4 月6日